Телефон: +7 (495) 957-10-95

e-mail: info@elekom.ru

Опросный лист для заказа однотрансформаторных подстанций киоскового

и  контейнерного типов наружной установки

| № п.п. | Наименование параметра | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип подстанции | □ киоскового типа | □ контейнерного типа |
| 2 | Схема подключения подстанции | □ тупиковая | □ проходная |
| 3 | Мощность подстанции, кВ∙А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
|  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4 | Климатическое исполнение КТП *** | У1 |
| 5 | Номинальное напряжение ВН, кВ | □ 6 | □ 10 |
| 6 | Тип силового трансформатора *** | ТМГ |
| 7 | Схема и группа соединения обмоток силового трансформатора | □ Y/Yo-0 | □ Δ/Yo-11 |
| 8 | Ввод на стороне ВН | □ воздушный | □ кабельный |
| 9 | Тип вводного аппарата на стороне ВН * | □ разъединитель | □ выключатель нагрузки |
| 10 | Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП) | □ разъединители | □ выключатели нагрузки |
| 11 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне ВН | □ да | □ нет |
| 12 | Номинальное напряжение НН, кВ | 0,4 |
| 13 | Тип вводного аппарата на стороне НН * | □ автоматический выключатель стационарный □ рубильник |
| 14 | Выводы на стороне НН | □ воздушные □ кабельные □ воздушно-кабельные |
| 15 | Наличие жгутов в шкафу выводов НН ** (только для КТП с воздушными выводами) | □ да | □ нет |
| 16 | Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ | □ автоматические выключатели стационарные □ рубильники-предохранители |
| 17 | Номинальные токи отходящих линий 0,4 кВ (в КТП 25-400 кВ∙А – до 6 линий, в КТП 630, 1000 кВ∙А – до 10 линий) *** | 1 - | 6 - |
|  |  | 2 - | 7 - |
|  |  | 3 - | 8 - |
|  |  | 4 - | 9 - |
|  |  | 5 - | 10 - |
| 18 | Наличие и ток линии наружного освещения, А | да | 16 | 25 | 32 | □ нет |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |
| 19 | Защита от однофазных коротких замыканий на отходящих воздушных линиях 0,4 кВ **** | □ да | □ нет |
| 20 | Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН | □ да | □ нет |
| 21 | Наличие системы учета электроэнергии (счетчик с трансформаторами тока) | □ активной энергии | □ нет |
|  |  | □ активной и реактивной энергии |  |
| 22 | Наличие системы обогрева отсека РУНН | □ да | □ нет |
| 23 | Конструктивные особенности и дополнительные требования *** |  |

*      - номинальные токи предохранителей ВН, вводного аппарата РУНН, трансформаторов тока выбираются в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

**     - наличие проводов, соединяющих выводы коммутационных аппаратов РУНН с проходными изоляторами шкафа воздушных выводов НН.

***  - возможно исполнение КТП с техническими параметрами, отличающимися от предлагаемых в опросном листе (наличие автоматической/ручной конденсаторной установки, применение силового трансформатора другого типа и группы соединения обмоток, КТП климатического исполнения УХЛ1 и т.д.).

**** - при необходимости установки данного типа защиты на отходящих кабельных линиях 0,4 кВ требуется указать это дополнительно в п. 23.

В КТП по умолчанию предусмотрены: вольтметр и амперметр на вводе РУНН; внутреннее освещение шкафов подстанции; для КТП 400…1000 кВ∙А – защита от перегрузки силового трансформатора, розетка 42 В для подключения переносного освещения; электрические и механические блокировки, предусмотренные ПУЭ.